AS TALLINNA VESI

REOVEEPUHASTUSJAAM

Paljassaare põik 14, Tallinn

TÖÖDELDUD REOVEESETTE (HALJASTUSMULLA) ANALÜÜSITULEMUSED

Proov võetud:

Proovivõtja:

Proov analüüsitud:

Tulemused väljastatud:

| Näitaja |  | Tulemus | Piirväärtus* | Analüüsimeetod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuivaine1, % |  |  |  | EVS-EN 12880 |
| Orgaaniline aine1, % kuivaine kohta |  |  |  | EVS-EN 12880 |
| Orgaanilise aine sisalduse vähenemine - sette stabiliseerituse näitaja2, % |  |  | vähemalt 38 | - |
| pHH2O1 |  |  |  | ISO 10390 |
| Üldlämmastik (Nüld)1, mg/kg kuivaine kohta |  |  |  | ISO 11261 |
| Üldfosfor (Püld)1, mg/kg kuivaine kohta |  |  |  | EVS-EN ISO 22036 |
| Helmintide munad1, muna/10g kohta |  |  | 1 | STJnrB133 |
| Escherichia coli1, MPN/1g kohta |  |  | 1000 | CEN/TR 15214-2 |
| Raskemetallid1 mg/kg kuivaine kohta | Kaadmium (Cd) |  | 20 | EVS-EN 16171 |
|  | Kroom (Cr) |  | 1000 | EVS-EN 16171 |
|  | Vask (Cu) |  | 1000 | EVS-EN 16171 |
|  | Nikkel (Ni) |  | 300 | EVS-EN 16171 |
|  | Plii (Pb) |  | 750 | EVS-EN 16171 |
|  | Tsink (Zn) |  | 2500 | EVS-EN 16171 |
|  | Elavhõbe (Hg) |  | 16 | US EPA 7473 |

* Keskkonnaministri 01. oktoobri 2019.a. määruses nr. 29 ”Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded” kehtestatud lubatud piirväärtused.

Märkused: 
1. Analüüsid teostatud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt (akr. katselabor L008)

2. Arvutatud AS Tallinna Vesi Reoveepuhastusjaama tehnoloogi poolt

3. Analüüsimeetod ei kuulu akrediteerimisulatusse

Kinnitas:

Ülle Tali

AS Tallinna Vesi Heitveelabori juht

Dokument on kinnitatud elektrooniliselt